| Тип прибора | Фото | Источник света | Цвет свечения | Источник питания | цвет корпуса светильника | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL-0002 |  | 1 led | теплый белый холодный белый natural белый цветной статический | внешний | по выбору заказчика (порошковое окрашивание) | наружное освещение (архитектурное, ландшафтное) внутреннее (интерьерное, витринное, др,) гидро - (фонтаны, бассейны, сауны, др). |
| DL-0003 |  | 3 led | теплый белый холодный белый natural белый цветной статический цветной динамический | внешний | по выбору заказчика (порошковое окрашивание) | наружное освещение (архитектурное, ландшафтное) внутреннее (интерьерное, витринное, др,) гидро - (фонтаны, бассейны, сауны, др). |
| DL-0004 |  | 3 led | теплый белый холодный белый natural белый цветной статический цветной динамический | внешний | по выбору заказчика (порошковое окрашивание) | наружное освещение (архитектурное, ландшафтное) внутреннее (интерьерное, витринное, др,) гидро - (фонтаны, бассейны, сауны, др). |
| DL-up&down |  | 2 x 3 led | теплый белый холодный белый natural белый цветной статический цветной динамический | встроенный | по выбору заказчика (порошковое окрашивание) | наружное архитектурное освещение (настенный двунаправленный светильник) |
|  |  | 2 x 6 led |  |  |  |  |
| DL-0005 |  | 6 led | теплый белый холодный белый natural белый цветной статический цветной динамический | внешний | по выбору заказчика (порошковое окрашивание) | наружное освещение (архитектурное, ландшафтное) внутреннее (интерьерное, витринное, др,) гидро - (фонтаны, бассейны, сауны, др). |
|  |  | 9 led |  |  |  |  |
|  |  | 12 led |  |  |  |  |
| DL-0007 |  | 6 led | теплый белый холодный белый natural белый цветной статический цветной динамический | встроенный | по выбору заказчика (порошковое окрашивание) | наружное освещение (архитектурное, ландшафтное) внутреннее (интерьерное, витринное, др,) гидро - (фонтаны, бассейны, сауны, др). |
|  |  | 9 led |  |  |  |  |
|  |  | 12 led |  |  |  |  |
| DL-0015 |  | 6 led | теплый белый холодный белый natural белый цветной статический цветной динамический | встроенный | черный светло-серый | наружное освещение (архитектурное, ландшафтное) освещение проездов, спортивних площадок, охраняемых зон, др. |
|  |  | 9 led |  |  |  |  |
|  |  | 12 led |  |  |  |  |
| DL-0015.A-2-220V |  | 12 led | теплый белый холодный белый natural белый | встроенный + зарядное устройство | черный светло-серый | аварийное длительное освещение (3 ÷ 6 часов), охота, рыбалка, туризм, др. (светильник работает автономно при отключении сетевого питания с встроенным зарядным устройством). |
| DL-0014 |  | smd led | теплый белый холодный белый natural белый цветной статический | внешний | «молочное» стекло | наружное освещение (встраиваемый в дорожное покрытие светильник для ландшафтной подсветки, разметки дорожек, тротуаров, автомобильных подъездов, паркингов, др.) |
| DL-Bra(Spike) |  | 1 ÷ 3 led | теплый белый холодный белый natural белый | внешний | по пректу | внутреннее интерьерное освещение (настенный светильник) |
| DL-LINЕ |  | 3 ÷ 24 led | теплый белый холодный белый natural белый цветной статический цветной динамический | внешний или встроенный | по выбору заказчика (порошковое окрашивание) | наружное освещение (архитектурное,ландшафтное) внутреннее (интерьерное, др,) |
| DL-landscape |  | 3 ÷ 6 led | теплый белый холодный белый natural белый цветной статический цветной динамический | внешний или встроенный | по проекту | наружное ландшафтное освещение (тротуары, дорожки, газоны, др.) |
| DL-Ground |  | 9 led | теплый белый холодный белый natural белый цветной статический цветной динамический | встроенный | сталь | наружное освещение архитектурное (фасады зданий, входные группы, др.) ладшафтное (подсветка деревьев, ограждений, др.) |
|  |  | 12 led |  |  |  |  |
| DL-office |  | 12led, 24 led | теплый белый холодный белый natural белый | встроенный | хромированный белый | внутреннее освещение (офисы, торговые залы, производственные помещения, теплицы, др.) |
| DL-doorway |  | 3 ÷ 6 led | теплый белый холодный белый natural белый | внешний | по проекту | наружное, внутреннее освещение (подъезды домов, коридоры, лестничные марши, др.). |
| DL-LOR |  | 1 led | холодный белый natural белый | встроенный + зарядное устройство | ------------ | профессиональное медицинское освещение Прибор осветительный с фокусировкой луча для врачей ЛОР, гинекологов, дантистов, проктологов др. В комплект входит наголовник с портативной системой питания и подзарядки аккумуляторов (крепится на наголовнике). |
| DL-sign |  | smd led | по проекту | внешний или встроенный | ----------- | указатели направления выходов, информационные таблички, уличные указатели, др. |
| DL-guard |  | 6 led | теплый белый холодный белый natural белый | встроенный | по выбору заказчика (порошковое окрашивание) | наружное дежурное освещение (периметры охраняемых территорий, др.) |
|  |  | 9 led |  |  |  |  |
| DL-spot |  | 1÷ 15 led | теплый белый холодный белый natural белый цветной статический цветной динамический | внешний | металлик | внутреннее интерьерное освещение (встраиваемые в подвесные потолки, трековые системы освещения, др.) |
| DL-tube |  | smd led | теплый белый холодный белый natural белый | сеть 220 В | -------------- | Светодиодная лампа - замена люминесцентной |
| DL-lamp |  | led's matrix | теплый белый холодный белый natural белый цветной статический | сеть 12, 110 ÷ 220 В | -------- | Светодиодные лампы со стандартным цоколем Е 27, MR 16 |
| DL-string |  | smd led | теплый белый холодный белый natural белый цветной статический цветной динамический | внешний | --- | внутренняя интерьерная подсветка (потолки, ниши, подиумы, барные стойки, мебельная подсветка, др) наружная подсветка (вывески, лайтбоксы, др,) |
| DL-street |  | 18 ÷ 44 led | теплый белый холодный белый natural белый | встроенный | по проекту | наружное освещение (улицы, площади, тоннели, паркинги, др.) |